{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le Ente,\r\nin riferimento al procedimento di gara in corso, con la presente siamo a sottoporre alla Vs cortese attenzione le seguenti richieste di chiarimento:\r\n1) con riferimento al prezzo F.T. 11 descritto e analizzato nell’elenco prezzi, si chiede se la piastra per la pavimentazione non carrabile deve essere di 6 cm o di 4 cm;\r\n2) con riferimento al prezzo F.T. 12 descritto e analizzato nell’elenco prezzi, dopo una ricerca di mercato, si è constatato che la “Griglia tipo Malagrida” ha un costo nettamente superiore a quello indicato nel calcolo del prezzo. Si chiede se c’è un errore di prezzo o se eventualmente si possono usare materiali simili;\r\n3) con riferimento al computo metrico sembra che manchi lo smaltimento dei rifiuti.","Si riscontrano i Vs. quesiti:\r\n1) Così come previsto dal F.T. 11 lo spessore è pari a 4 cm;\r\n2) La griglia è del tipo Malagrida, pertanto si può utilizzare un materiale similare;\r\n3) E' stato inserito erronamente una precedente versione del computo. Attualmente è stata inserita la versione corretta."]